附件：

备件清单：

| 设备 | 物料描述 | 最低数量要求 | 承诺提供数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| AQMS-300 | 臭氧分析专用臭氧去除器 | 2 |  |
|  | AQMS-200&300主板 | 2 |  |
|  | 泵膜 | 5 |  |
| AQMS-400 | CO红外光源模块2 | 2 |  |
|  | AQMS-400新传感器模块 | 2 |  |
| AQMS-500 | AQMS500外置泵模块，不含净化组件 | 2 |  |
|  | AQMS-500锌灯备件 | 2 |  |
|  | 除烃管装配体 | 2 |  |
| AQMS-600 | AQMS600外置泵模块 | 2 |  |
|  | 臭氧发生器装配体 | 2 |  |
|  | AQMS-600钼转换器模块&FPI4.108.052 | 2 |  |
| BPM-200 | 小型真空过滤器 | 5 |  |
|  | BPM-2000主板(含高压模块) | 2 |  |
|  | 驱动板BPM-200 | 2 |  |

备机配置清单要求如下：

| 名称 | 品牌及型号 | 最低数量要求 | 承诺提供数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2分析仪 | FPI AQMS-500 | 20 |  |
| NO2分析仪 | FPI AQMS-600 | 20 |  |
| CO分析仪 | FPI AQMS-400 | 20 |  |
| O3分析仪 | FPI AQMS-300 | 20 |  |
| PM2.5分析仪 | FPI BMP-200 | 20 |  |
| PM10分析仪 | FPI BMP-200 | 20 |  |
| 零气发生器 | FPI AQMS-100 | 20 |  |
| 动态校准仪 | FPI AQMS-200 | 20 |  |
| 工控机 | 研祥IPC-910B | 10 |  |
| VPN设备 | 深信服2050 | 10 |  |

| 序号 | 物料名称 | 数量 | 承诺提供数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标气减压阀 | 2 |  |
| 2 | AQMS400内置泵 | 2 |  |
| 3 | 工控机 | 1 |  |
| 4 | AQMS200电磁阀 | 1 |  |
| 5 | AQMS200流量压力传感器板 | 1 |  |
| 6 | AQMS200阀门驱动板 | 1 |  |
| 7 | 紫外传感器板 | 1 |  |
| 8 | 校准仪温控板A(光度计+臭氧发生器) | 1 |  |
| 9 | 校准仪温控板B(臭氧发生器 | 1 |  |
| 10 | 校准仪温控板B(光度计) | 1 |  |
| 11 | AQMS600干燥管 | 1 |  |
| 12 | 流量传感器 | 2 |  |
| 13 | AQMS500PMT | 1 |  |
| 14 | BPM200比例阀 | 2 |  |
| 15 | BPM200驱动板 | 1 |  |
| 16 | BPM-200主板 | 1 |  |
| 17 | 质量流量计 | 2 |  |
| 18 | AQMS200IO通讯板 | 1 |  |
| 19 | AQMS400红外光源 | 2 |  |
| 20 | AQMS600钼转化炉 | 2 |  |
| 21 | AQMS600臭氧发生器 | 2 |  |
| 22 | AQMS400检测器 | 2 |  |
| 23 | AQMS-400主板 | 1 |  |
| 24 | AQMS-500主板 | 1 |  |
| 25 | AQMS-600主板 | 1 |  |
| 26 | AQMS-300主板 | 1 |  |
| 27 | GPDP4.0显示屏组件 | 2 |  |
| 28 | AQMS400反射镜组合 | 2 |  |
| 29 | AQMS-500氙灯模块 | 1 |  |
| 30 | AQMS-500除烃管 | 2 |  |
| 31 | 加热控制盒 | 2 |  |
| 32 | 2位3通电磁阀 | 1 |  |
| 33 | 空压机 | 2 |  |
| 34 | 零气MFC | 1 |  |
| 35 | 标气MFC | 1 |  |